## Мероприятия
19г.3 Мероприятия по снижению потерь электроэнергии в сетях ООО СЗ «Каскад», планируемые к реализации в 2023г.
№ п.п. | Мероприятие | Срок исполнения | Источник финансирования
1 | Организация достоверного и своевременного снятия показаний приборов учета у потребителей - юридических и физических лиц - в установленные сроки, проверка технического состояния коммерческих групп учета у потребителей | 01.01.2023-31.12.2023 | Собственные средства
2 | Организация достоверного и своевременного снятия показаний приборов учета и проверка их технического состояния на трансформаторных подстанциях смежных и вышестоящих сетевых организаций | 01.01.2023-31.12.2023 | Собственные средства
3 | Мероприятия по распределению равномерной загрузки фаз трансформаторов 10/0,4 кВ | 01.01.2023-31.12.2023 | Собственные средства